ПОРТАТИВНЫЙ ТИФЛОПЛЕЕР

(ТУ 6580-001-84829175-2008)

Техническое средство реабилитации – портативный тифлоплеер, предназначенный для прослушивания инвалидами по зрению «говорящих» книг, записанных на флэш-картах в специальном кодированном формате, музыки в формате МР3 и радиопередач в диапазоне УКВ.

Для удобства пользования портативный тифлоплеер (далее «тифлоплеер») снабжен простой, озвученной системой меню, а также режимом «Сон».

Тифлоплеер имеет следующие функции и режимы:

- Режим «говорящая» книга – воспроизведение «говорящих» книг в специальном кодированном формате с установленными уровнями громкости и скорости прочтения.

- Режим «МР3 плеер» – прослушивание с флэш-карты музыкальных файлов, записанных в формате МР3.

3. Режим «FM радио» – прослушивание радиоканалов FM диапазона с автоматической и ручной настройкой каналов, с возможностью запоминания выбранных каналов в память под определенным номером.

Технические характеристики

| «Говорящие» книги |  | кодированный формат, с длиной ключа 128-бит |
| --- | --- | --- |
| MP3 кодировка |  | MPEG1/2/2.5 ур.3 |
| Поддержка типов флэш-карт |  | SD, SDHC, с адаптером miniSD, microSD, microSDHC |
| Поддерживаемая емкость флэш-карт |  | 256 кбайт – 16 байт |
| Поддерживаемый формат флэш-карт |  | FAT-16, FAT-32 |
| Поддержка скорости воспроизведения |  | 8-320 кбайт/сек |
| Аудио | Частотная характеристика | 100-14 000 Гц (на встроенную акустику) 40 – 20 000 Гц (на наушники) |
|  | Выходная мощность наушников | 6,5 мВ + 6,5 мВ (16 Ом) / громкость 85 дБ и более 3,5 мВ + 3,5 мВ (32 Ом) / громкость 65 дБ и более |
|  | Выходная мощность динамиков | 2 × 1 Вт / громкость 65 дБ и более |
| Радио УКВ | Принимаемые частоты: | 70,0 - 108,0 МГц |
|  | Антенна: | Внешняя телескопическая антенна |
| Время воспроизведения |  | До 14 ч |
| Электропитание: |  | Встроенная литиево-ионная аккумуляторная батарея |
|  |  | Внешний сетевой адаптер: ~180-220В / = 5В, 1,5А |
| Потребляемая мощность |  | 5 Вт (макс.) |
| Размеры (Ш×В×Д): |  | 180 (Ш) ×40 (Г) ×120 (В) мм |
| Вес: |  | 470 г |

В комплект поставки входят:

1. Тифлоплеер портативный	1 шт.

2. Флэш-карта формата SD с записанными «говорящими» книгами	1 шт.

3. Сетевой адаптер (внешний блок питания)	1 шт.

4. Головной телефон (наушники), стерео	1 шт.

5. Паспорт изделия	1 шт.

6. Плоскопечатное (крупным шрифтом) руководство по эксплуатации	1 шт.

7. Звуковое руководство по эксплуатации	1 шт.

8. Чехол с ремешком для ношения	1 шт.

9. Упаковочная коробка	1 шт.

Тифлоплеер (сертификат соответствия № РОСС RU.АИ48.В06634) прошел испытания и рекомендован к использованию в Техническом центре средств реабилитации Всероссийского общества слепых.

Поставщик: ООО «Тифлотек»,  е-mail: tiflotek@mail.ru.

111116, г.Москва, Энергетическая ул., д.12, корп.2.

Тел. (495) 673-50-44,, факс (495) 673-47-50.