ПОРТАТИВНЫЙ ТИФЛОПЛЕЕР 

(ТУ 6580-001-84829175-2008)
Техническое средство реабилитации – портативный тифлоплеер, предназначенный для прослушивания инвалидами по зрению «говорящих» книг, записанных на флэш-картах в специальном кодированном формате, музыки в формате МР3 и радиопередач в диапазоне УКВ.
Для удобства пользования портативный тифлоплеер (далее «тифлоплеер») снабжен простой, озвученной системой меню, а также режимом «Сон».
Тифлоплеер имеет следующие функции и режимы:

1. Режим «говорящая» книга – воспроизведение «говорящих» книг в специальном кодированном формате с установленными уровнями громкости и скорости прочтения.
2. Режим «МР3 плеер» – прослушивание с флэш-карты музыкальных файлов, записанных в формате МР3.
3. Режим «FM радио» – прослушивание радиоканалов FM диапазона с автоматической и ручной настройкой каналов, с возможностью запоминания выбранных каналов в память под определенным номером.

 Технические характеристики

	«Говорящие» книги
	кодированный формат, с длиной ключа 128-бит


	MP3 кодировка
	MPEG1/2/2.5 ур.3

	Поддержка типов флэш-карт
	SD, SDHC, с адаптером miniSD, microSD, microSDHC

	Поддерживаемая емкость флэш-карт
	256 кбайт – 16 байт

	Поддерживаемый формат флэш-карт
	FAT-16, FAT-32

	Поддержка скорости воспроизведения
	8-320 кбайт/сек 

	Аудио
	Частотная характеристика
	100-14 000 Гц (на встроенную акустику)

40 – 20 000 Гц (на наушники)

	
	Выходная мощность наушников
	6,5 мВ + 6,5 мВ (16 Ом) / громкость 85 дБ и более 

3,5 мВ + 3,5 мВ (32 Ом) / громкость 65 дБ и более

	
	Выходная мощность динамиков
	2 × 1 Вт / громкость 65 дБ и более

	Радио УКВ
	Принимаемые частоты:
	70,0 - 108,0 МГц

	
	Антенна:
	Внешняя телескопическая антенна

	Время воспроизведения
	До 14 ч

	Электропитание:
	Встроенная литиево-ионная аккумуляторная батарея 

	
	Внешний сетевой адаптер: ~180-220В / = 5В, 1,5А

	Потребляемая мощность
	5 Вт (макс.)

	Размеры (Ш×В×Д):
	180 (Ш) ×40 (Г) ×120 (В) мм

	Вес: 
	470 г


В комплект поставки входят:
1. Тифлоплеер портативный
1 шт.

2. Флэш-карта формата SD с записанными «говорящими» книгами
1 шт.

3. Сетевой адаптер (внешний блок питания)
1 шт.

4. Головной телефон (наушники), стерео
1 шт.

5. Паспорт изделия
1 шт.

6. Плоскопечатное (крупным шрифтом) руководство по эксплуатации
1 шт.

7. Звуковое руководство по эксплуатации
1 шт.

8. Чехол с ремешком для ношения
1 шт.

9. Упаковочная коробка
1 шт.

Тифлоплеер (сертификат соответствия № РОСС RU.АИ48.В06634) прошел испытания и рекомендован к использованию в Техническом центре средств реабилитации Всероссийского общества слепых.


Поставщик: ООО «Тифлотек»,  е-mail: tiflotek@mail.ru.
111116, г.Москва, Энергетическая ул., д.12, корп.2. 
Тел. (495) 673-50-44,, факс (495) 673-47-50.
